АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛЬЦЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

26.01.2023 г. 						                                   	                                           № 11

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения на 2022-2032 гг.

В соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Новосельцевское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Новосельцевского сельского поселения на 2022-2032 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее  постановление в Информационном бюллетене Новосельцевского сельского поселения, разместить на официальном сайте муниципального образования «Новосельцевское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.novoselcevo.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                            А.С. Новосельцева

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением  Администрации

Новосельцевского сельского

поселения от 26.01.2023 № 11

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Новосельцевского сельского поселения

на период 2022-2032 гг.

с. Новосельцево

2022

Содержание

- Введение…………………..………………………………………………………………………5

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры………7

  - Существующее положение системы и структуры водоснабжения……………………7

  - Существующее положение в сфере водоотведения…………………………………….9

  - Существующее положение по теплоснабжению……………………………………......9

  - Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов………………………10

  - Существующее положение по газоснабжению……………………………………..….10

  - Существующее положение системы и структуры электроснабжения………………..11

- План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана…………………………..12

- Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры………………………………13

  - Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения………………14

  - Мероприятия по развитию системы теплоснабжения…………………………………15

  - Мероприятия по развитию системы сбора и вывоза ТКО…………………………….16

  - Мероприятия по развитию системы газоснабжения…………………………………..16

  - Мероприятия по развитию системы электроснабжения………………………………17

- Перечень мероприятий…………………………………………………………………..19

- Механизм реализации целевой программы………………………………………………22

- Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры………………………………………………………………………….....22

- Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации программы……………………………………………………………………..24

- Обосновывающие материалы……………………………………………………………...25

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы………………......25

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры………………………………………………………………………….....25

  - Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры…...26

  - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности……………………………………………………………27

  - Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………………………….28

  - Предложения по организации реализации инвестиционных проектов………………29

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………………………….29

  - Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности……………………………………………………..30

Список использованных источников…………………………………………………………...31

Паспорт

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения на 2022-2032 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» ## - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный План развития Новосельцевского сельского поселения |
| Разработчик Программы | ООО «ЭКОПОМОЩЬ» |
| Исполнители Программы | Администрация Новосельцевского сельского поселения |
| Цели Программы | - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения; - Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - Повышение энергоэффективности систем водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - Снижение износа коммунальной инфраструктуры; |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; - Реконструкция существующих объектов водоснабжения |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2022- 2032 годы, в том числе по этапам: I этап 2022-2027 – реализация запланированных мероприятий; II этап 2028-2032 годы – актуализация программы в соответствии с финансированием |
| Целевые показатели | 1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Источники финансирова-ния Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит за период 2022-2032 годы всего 382 902,5 рублей. Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей |
| Прогноз ожидаемых социально-экономичес-ких результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности |

- Введение

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработана в целях обеспечения надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; обеспечения доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; повышения комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения; повышения качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; модернизации коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; повышения энергоэффективности систем водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; снижения износа коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения являются:

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;

- реконструкция существующих объектов водоснабжения.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1. Существующее положение системы и структуры водоснабжения

Централизованное водоснабжение жителей Новосельцевского сельского поселения отсутствует. Организацией водоснабжения поселения занимается ООО «Водоснабжение». Эксплуатация сооружений системы водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

Водоснабжение Новосельцевского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских источников – водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах. Всего на территории поселения находится 3 водозаборных скважины:

 с. Новосельцево - 1 скважина (ул. Шишкова);

 д. Нижняя Чигара – 1 скважина (ул. Красноармейская);

 д. Малое Нестерово - 1 скважина (ул. Трудовая).

Процесс организации водоснабжения в населенных пунктах поселения носит упрощенный характер: «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую емкость – распределение воды по потребителям». Для очистки и обеззараживания подземных вод применяется станция «Гейзер-ТМ-1,5». Очистка воды производится в с. Новосельцево и д. Нижняя Чигара.

Скважины пробурены в 70-80-х годах. Характеристика подземных водозаборов Новосельцевского сельского поселения приведены в Таблице 1.

Таблица 1.  Характеристика подземных водозаборов Новосельцевского сельского поселения

| № п/п | Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Тип насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина, м. | Дебит, м3/час |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Новосельцево |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №15/1978 (ул. Шишкова) | 114 | 10 | 1 | 1978 | ЭЦВ 6-10-110 (6 кВт) |
| д. Нижняя Чигара |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Скважина №17/1978 (ул. Красноармейская) | 40 | 10 | 1 | 1987 | ЭЦВ 6-10-110 (6 кВт) |
| д. Малое Нестерово |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скважина №16/1978 (ул. Трудовая) | 40 | 10 | 1 | 1987 | ЭЦВ 6-10-110 (6 кВт) |

Подъем воды осуществляется погружными глубинными скважинными насосами типа «ЭЦВ». Скважины находятся в кирпичных и бревенчатых павильонах. Ограждения санитарных защитных зон имеется на всех скважинах.

Подъём воды осуществляется насосами по трубам в водонапорные башни. Из башен вода самотёком подаётся в водопровод к водоразборным кранам, установленным в деревянных павильонах. На всех скважинах установлены приборы учёта электрической энергии. Нет приборов учёта поднятой воды. Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей Новосельцевского СП приведена в Таблице 2.

Таблица 2. Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей Новосельцевского сельского поселения

| № п/п | Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота, м. | Объем, м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Новосельцево |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня Рожновского (ВБР-25-18-1) ул. Шишкова | 20 | 15 | 1 | 1978 |
| д. Нижняя Чигара |  |  |  |  |  |
| 2 | Водонапорная башня Рожновского (ВБР-25-18-1) ул. Красноармейская | 15 | 10 | 1 | 1978 |
| д. Малое Нестерово |  |  |  |  |  |
| 3 | Водонапорная башня Рожновского (ВБР-25-18-1) ул. Трудовая | 15 | 10 | 1 | 1978 |

Исследование физико-химического анализа проб питьевой воды, используемой в Новосельцевском сельском поселении, показал превышение содержания в воде железа и марганца, солей жесткости. Мутность воды – повышенная. Данные факторы говорят о необходимости применения технологии очистки питьевой воды. По программе «Социальное развитие села Томской области» в д. Малое Нестерово запланирована установка станции обезжелезивания воды.

Основным потребителем холодного водоснабжения в Новосельцевском сельском поселении является население. Водопроводная сеть имеется в трех населенных пунктах. Общая протяженность уличного водопровода – 4,82 км. Небольшая часть населения использует воду из собственных скважин.

2.2. Существующее положение в сфере водоотведения

В поселении отсутствуют централизованные канализационные системы. Слив бытовых стоков ведется в индивидуальные выгребные ямы, содержимое которых по мере заполнения вывозится на свалки. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Отсутствие в населенных местах систем ливневой канализации с очистными сооружениями приводит к дополнительному загрязнению водоемов нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и др.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, отсутствием очистных сооружений.

2.3. Существующее положение по теплоснабжению

Всего на территории поселения находится 6 локальных источника теплоснабжения, из которых 1 мощностью 1,032 Гкал/ч, находится в собственности отдела образования администрации Парабельского района и 5 локальных электрокотлов администрации Новосельцевского сельского поселения. Характеристика котельных, места их расположения приведены в таблице 3. Указанные в таблице теплоисточники являются автономными (АИТ) и отапливают административные, культурные и образовательные учреждения поселения. Жилищный фонд поселения централизованного отопления не имеет и оснащен в основном индивидуальным печным отоплением. В данных автономных источниках теплоснабжения, как топливо, используются электроэнергия и каменный уголь, что наносит определенное негативное воздействие на окружающую среду.

Таблица 3. Основные характеристики котельных Новосельцевского сельского поселения

| Новосельцевское сельское поселение | Место нахождение источника теплоснабжения | Марка котлов | Кол-во котлов (ед.) | Мощность котлов (Гкал/час) | Вид используемого топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная (школа) | с. Новосельцево, ул. Лесная, 1 | КВ | 3 | 0,344 | уголь |
| Котельная (зд. администрации поселения) | с. Новосельцево, ул. Шишкова, 5 | Электрокотел | 1 | 6 кВт | эл. энергия |
| Котельная (с. клуба) | с. Новосельцево, пер. Школьный, 2 | Электрокотел | 1 | 6 кВт | эл. энергия |
| Котельная (с. клуба) | д. Нижняя Чигара, ул. Красноармейская, 19 | Электрокотел | 1 | 6 кВт | эл. энергия |
| Котельная (с. клуба) | д. Нестерово, ул. Трудовая, 20 | Электрокотел | 1 | 6 кВт | эл. энергия |

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от локальных источников. Основным видом топлива является уголь и дрова.

2.4. Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

На территориях населённых пунктов района осуществляет свою деятельность по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твёрдых коммунальных отходов региональный оператор ООО «Партнер».

  - Существующее положение по газоснабжению

В настоящее время на территории Парабельского района используется природный сетевой и сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой фракции (СУГ). Подача природного сетевого газа выполнена от АГРС КС «Парабель», расположенной в границах территории Парабельского сельского поселения. По распределительным газопроводам природный газ подаётся в Парабельское сельское поселение. Организованная подача сжиженного газа потребителям осуществляется автотранспортом с газонаполнительной станции города Томск (объём хранения 300 тонн, производительность 10 000 тонн/год). Централизованное газоснабжение в Новосельцевском сельском поселении в настоящее время отсутствует. Потребители обеспечиваются сжиженным газом в баллонах. Сжиженный газ (пропан-бутан) доставляется автотранспортом в баллонах на газообменные пункты.

2.6.  Существующее положение системы и структуры электроснабжения

Электроснабжение Томской области осуществляется от предприятий Томской энергосистемы и за счет перетоков из соседних энергосистем.

В состав энергосистемы входят:

 сетевые компании: филиал ОАО «ФСК ЕЭС» «ТПМЭС», филиал РАО «ЕЭС России» ОАО «Томскэнерго», муниципальные предприятия электрических сетей и другие ведомственные предприятия;

 генерирующие компании: филиал «Томский» ОАО «ТГК № 11», блок-станции ведомственных предприятий, газотурбинные установки, газодизельные и дизельные малой мощности электростанции ведомственных предприятий;

 диспетчерское управление: филиал ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» «ТРДУ»;

 энергосбытовые компании и потребители.

Потребители сельского поселения, как всего района и области, получают электроэнергию через распределительные сети 10, 6, 0,4 кВ от электросетевых 84 предприятий ОАО «Томскэнерго», муниципальных предприятий электрических сетей и других ведомственных предприятий.

Электроснабжение поселений, входящих в состав МО «Парабельский район», осуществляется: от энергосистемы Томской области через шесть опорных центров питания - ПС 110/35/6 кВ «Калиновая», ПС 110/35/6 кВ «Останкинская», ПС 110/35/6 кВ «Лугинецкая», ПС 110/35/10 кВ «Тарская», ПС 110/10 кВ «Парабель КС-2» и ПС 220/110/10 кВ «Парабель» (являющейся также опорной подстанцией сети 110 кВ Парабельского района) и от локальных дизельных электростанций.

- План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Таблица 4. План развития поселения и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Исходный год (2022 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 76130,88 | 76130,88 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.2 | - жилых зон | га | 65,45 | 132,62 |
|  | из них: застройка индивидуальными жилыми домами | га | 35,66 | 95,06 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | га | 29,58 | 37,34 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка с приквартирными участками | га | 0,21 | 0,22 |
| 1.3 | - общественно-деловой застройки | га | 3,55 | 11,96 |
| 1.4 | - озеленение общего пользования | га | 0,19 | 3,87 |
| 1.5 | - озеленение специального назначения | га | - | 1,50 |
| 1.6 | - дороги, улицы, площади | га | - | 43,42 |
| 1.7 | - промышленной, сельскохозяйственной и коммунально-складской застройки | га | 5,33 | 5,84 |
| 1.8 | - земель сельскохозяйственного использования | га | 176,17 | 95,06 |
| 1.9 | - территории рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.10 | - территории специального назначения | га | 0,06 | - |
| 1.11 | - территории природного ландшафта | га | 26,24 | 15,19 |
| 2 | Категории земель |  |  |  |
| 2.11 | Земли населенных пунктов | га | 306,04 | 309,24 |
| 2.12 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 36123,65 | 36095,63 |
| 2.13 | Земли лесного фонда | га | 29720,45 | 29706,06 |
| 2.14 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | га | 62,49 | 88,66 |
| 2.15 | Земли водного фонда | га | 9918,25 | 9918,25 |
| 2.16 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |
| 2.17 | Земли запаса | га | - | 13,04 |
| 3 | Население | чел. | 915 | 1557 |
| 4 | Жилищный фонд | тыс. кв. м. общей площади квартир | 14,500 | 46,710 |
| 4.1 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м. общей площади на 1 жителя | 15,8 | 32,0 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 5.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 22 | 156 |
| 5.1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 208 | 288 |
| 5.2 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 5.2.1 | - дома культуры, клубы, КДЦ | мест | 200 | 360 |
| 5.2.2 | - библиотеки | тыс. ед. хран. | 7,358 | 7,358 |
| 5.3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 5.3.1 | Поликлиника | объект | - | - |
| 5.3.2 | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 5.3.3 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 5.4 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения: |  |  |  |
| 5.4.1 | - магазины | м2 торг. площади | 360 | 467,1 |
| 5.4.2 | - торговый центр | объект | - | - |
| 5.4.3 | - предприятия общественного питания | объект | 10 | 65 |
| 5.4.4 | - предприятия бытового обслуживания населения (гостиница) | место | - | - |
| 5.4.5 | - баня | помыв. мест | - | - |
| 5.4.6 | - комплекс придорожного сервиса | объект | - | - |
| 5.4.7 | - административно- бытовой комплекс | объект | - | 2 |
| 5.5 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 5.5.1 | - спортивный зал | объект | - | 1 |
| 5.5.2 | - стадион, спортивные площадки | объект | 1 | 4 |
| 5.5.3 | - бассейн | объект | - | - |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 6.1 | - кладбище | га | 2,00 | 2,02 |
| 7 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 7.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | - | 26,02 |
| 8 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 8.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. куб. м. | - | 0,51 |
|  | В том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м. | - | 0,39 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м. | - | 0,08 |
| 8.2 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | м3/год | - | 12023,10 |
| 8.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Годовое потребление электроэнергии | млн. кВт/ч | - | 1,68 |
|  | Максимальная электрическая нагрузка | Мвт | - | 0,38 |
| 8.4 | Телефонная связь |  |  |  |
|  | Потребность в телефонах | шт. | - | 405 |
| 9 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Защитные сооружения - всего | объект | - | - |
| 10 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. т/год (тыс. куб. м.) | - | 0,47 |

- Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

4.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения на период 2022-2032 гг. являются:

1. Обеспечение населения Новосельцевского сельского поселения качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством, соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

2. Рациональное использование водных ресурсов.

3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Причинами низкого качества воды, по-прежнему, остается неудовлетворительное санитарно-техническое состояние источников водоснабжения и водопроводных сетей, а также отсутствие сооружений по водоподготовке. Объем потребляемой воды населением выше нормативного, в связи с высоким износом водопроводных сетей и сооружений, приводящему к потерям воды в сетях, вследствие чего необходим капитальный ремонт или замена ветхого оборудования. В целях создания условий для повышения энергоэффективности и повышения качества оказываемых услуг населению в сфере водоснабжения Новосельцевского сельского поселения генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по развитию системы водоснабжения, заложенных Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения:

 строительство водопроводных сетей;

 установка водоочистного оборудования;

 установка приборов учета воды. Также рекомендуется реконструкция и ремонт системы водоснабжения в жилых микрорайонах и производственной зоне в связи с большим износом оборудования и потерями в сетях.

Генеральным планом предлагается:

- замена металлических труб водопроводов на трубы из ПВХ;

- проведение ремонтных работ на водонапорных башнях;

- строительство станции обезжелезивания воды.

Предлагается проектирование и строительство централизованной системы водоотведения для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно – деловой застройки, с последующей очисткой.

Генеральным планом предлагается строительство ВОС, водонапорной башни и скважины в д. Перемитино, строительство трех ВОС в с. Новосельцево, д. Малое Нестерово и д. Нижняя Чигара. Также строительство сетей водоснабжения 13,49 км. в д. Перемитино, д. Малое Нестерово и с. Новосельцево.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Парабельского муниципального района, предлагается:

- разработка и реализация программы развития систем водоотведения;

- организация централизованных систем водоотведения;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений для очистки сточных вод производственных предприятий различного направления.

Генеральным планом запроектировано строительство сетей канализации общей протяженностью 14,46 км, также запланировано размещение двух КНС и двух КОС рядом с д. Перемитино и с. Новосельцево.

4.2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Генеральным планом предлагается обеспечение проектируемых объектов соцкультбыта от существующих котельных. В частном секторе предлагается сохранение индивидуального печного отопления. Генеральным планом, в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения для обеспечения в дальнейшем надежной и бесперебойной эксплуатации объектов теплоснабжения поселения предлагается:

 перевод котельных административных зданий с. Новосельцево на газ;

 перевод котельной Новосельцевского сельского клуба на газ.

4.3. Мероприятия по развитию системы сбора и вывоза ТКО

В границах сельского поселения расположено 17 объектов для временного размещения и хранения отходов (контейнерные площадки). Основными задачами являются:

- обустройство контейнерных площадок в д. Нижняя Чигара;

- приобретение контейнеров для сбора мусора.

4.4. Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Схемой территориального планирования муниципального образования Парабельский район Новосельцевского сельского поселения предполагается  запроектировать централизованное газоснабжение во всех населенных пунктах, ко всем жилым домам и социальных объектам (с. Новосельцево). Потребность Новосельцевского поселения, в соответствии со схемой территориального планирования муниципального образования Парабельский район, в газе составляет 7668,07 тыс. м3/год, и расчетный год составляет 12023,10 тыс. м3/год с часовым расходом на 1-ую очередь 875,35 м3/час и расчетный год 13725,50 тыс. м3/год.

В связи с этим генеральным планом запланировано строительство сетей газоснабжения в Новосельцевском сельском поселении общей протяженностью 24,94 км.

Развитие газоснабжения и газификации на территории Парабельского района, в соответствии с проектом «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Томской области», предусматривается от существующей АГРС КС-2 «Парабель». Предусматривается осуществление газификации Новосельцевского сельского поселения. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области» предлагается строительство газопровода до села Новосельцево. С последующим строительством сетей низкого давления в населенном пункте для подключения к газопроводу жилого сектора, объектов социальной инфраструктуры и теплоснабжения.

4.5. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора на перспективу определены на основе рекомендаций актуализированной редакции СНиП 2.07.01- 89*, РД 34.20.185-94 по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения поселения по этапам строительства. Укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами сельскохозяйственного производства, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения. Для Новосельцевского сельского поселения приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов, оборудованных стационарными электроплитами – 1350 кВт ч/чел в год. Использование максимума электрической нагрузки – 4400 ч/год. Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора в сельском поселении на 1-ую очередь составит 1,41 млн. кВт ч/год, на расчетный срок 1,68 млн. кВт ч/год. По жилищно-коммунальному сектору потребляемая максимальная электрическая мощность составит 0,32 МВт и 0,38 МВт, на 1-ю очередь и расчетный срок соответственно, согласно таблице 5.

Таблица 5. Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 1-ая очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | Тыс. чел. | 1,303 | 1,557 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 1,41 | 1,68 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 0,32 | 0,38 |

Электрические нагрузки промышленных потребителей определены с учетом намечаемого их развития. Суммарные электрические нагрузки сельского поселения приведены в таблице 6.

Таблица 6. Суммарные электрические нагрузки Новосельцевского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт/ч |  | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ая очередь (2027 г.) | Расчетный срок (2032 г.) | 1-ая очередь (2027 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,41 | 1,68 | 0,32 | 0,38 |
| 2 | Промышленность | 1,69 | 2,02 | 0,38 | 0,46 |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 0,21 | 0,25 | 0,05 | 0,06 |
| 4 | Итого: | 3,31 | 3,95 | 0,75 | 0,90 |
| 5 | Тоже с учетом коэффициента одновременности | 2,81 | 3,36 | 0,75 | 0,90 |

Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование. Развитие электрических сетей и сооружений района должно быть направлено на решение следующих основных задач:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Парабельского района

- опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых производственных комплексов;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;  повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

5. Перечень мероприятий

Перечень мероприятий представлен в таблице 7.

Таблица 7. Основные мероприятия программы комплексного развития 
 коммунальной инфраструктуры муниципального образования, на 2022-2032 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ремонтные работы на водонапорных башнях | 2500,0 | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Установка водоочистного оборудования | 950,0 | - | - | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство станции обезжелезивания | 1120,0 | - | - | 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство водопровода Ø350 мм из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899-2001 марки «Т» в с. Новосельцево | 26400,5 | - | - | - | - | - | 26400,5 | - | - | - | - | - |
| 5 | То же Ø350 мм в д. Малое Нестерово | 15086,0 | - | - | - | - | - | - | 15086 | - | - | - | - |
| 6 | То же Ø530 мм в д. Нижняя Чигара | 15086,0 | - | - | - | - | - | - | - | 15086 | - | - | - |
| 7 | То же Ø350 мм в д. Малое Нестерово | 24891,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24891,9 | - | - |
| 8 | То же Ø350 мм в д. Перемитино | 26400,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26400,5 | - |
| 9 | Строительство канализационной насосной станции | 60128,6 | - | - | - | 60128,6 | - | - | - | - | - | - | 60128,6 |
| 10 | Строительство сетей канализации из асбестоцементных труб по ГОСТ 1839-80* Ø325 мм в с. Новосельцево | 26400,5 | - | - | 26400,5 | - | - | - | - | - | - | - | 26400,5 |
| 11 | То же Ø325 мм в д. Перемитино | 26400,5 | - | - | - |  | - | - | - | 26400,5 | - | - | 26400,5 |
| 12 | Строительство сетей газоснабжения в Новосельцевском сельском поселении общей протяженностью 24,94 км. | 31175,0 | 15589 | 15586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Перевод котельных Новосельцевского сельского поселения на газ | 13500,0 | - | - | - | - | 13500 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  | 15589 | 15586 | 30970,5 | 60128,6 | 13500 | 26400,5 | 15086 | 41486,5 | 24891,9 | 26400,5 | 112929,6 |

6. Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

• разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

• передачу при необходимости части функций муниципального заказчика учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

• ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

• размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет контроль над исполнением программных мероприятий.

7. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

обеспечить централизованным водоснабжением территорию всего сельского поселения;

обеспечить бесперебойное водоснабжение Новосельцевского сельского поселения;

сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Новосельцевского сельского поселения.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, позволит:

уменьшить количество несанкционированных свалок;

улучшить эстетический облик Новосельцевского сельского поселения;

упорядочить и привести в соответствие с требованиями законодательства обращение с отходами;

улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории Новосельцевского сельского поселения;

вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

улучшить экологическое состояние территории Новосельцевского сельского поселения;

предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей муниципального образования, создаст условия для устойчивого обеспечения населения и промышленных мероприятий энергоносителями. Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

8. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации программы

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения на 2022-2032 г. определяются с помощью целевых индикаторов.

Таблица 8. Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |
| Централизованное электроснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоснабжение | 70,7 | 100 |
| Централизованное водоотведение | 0,0 | 00 |
| Централизованное теплоснабжение | - | - |
| Централизованное газоснабжение | 78 | 100 |
| Сбор и вывоз ТКО | 100 | 100 |
| 2.Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) | - | - |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) | - | - |
| Водоснабжение (тыс.м³) | 4,8 | 5,5 |
| Водоотведение (тыс. м³) | - | - |
| Газоснабжение централизованное (тыс. м3 /год) | - | - |
| Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год) | - | - |
| 3. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |  |  |
| Электроснабжение | - | - |
| Водоснабжение | - | - |
| Водоотведение | - | - |
| Теплоснабжение | - | - |
| Газоснабжение | - | - |

Ожидаемыми результатами Программы являются

- повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности.

9. Обосновывающие материалы

9.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Новосельцевского сельского поселения является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

При определении перспектив развития сельского поселения, прежде всего, стоит задача улучшения качества жизни населения. Этого можно добиться за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории. В целом в сельском поселении повышается доступность жилья за счет снижения цен на домовладения для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

9.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории. Генеральный план определяет стратегическую перспективу для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана.

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений.

9.3. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ в сельском поселении стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения.

Как показывает практика, проведение ремонтных и профилактических работ только на объектах ЖКХ, находящихся на балансе администрации сельского поселения не позволяет надёжно обеспечить потребителей коммунальными услугами, т.к. внутренние водопроводные сети, газовые сети на объектах потребителей, также требуют плановых ремонтно-профилактических работ, замены и модернизации, которые на большинстве объектов не проводились с момента их ввода в эксплуатацию.

Большое количество аварий на коммунальных сетях происходят на объектах потребителей коммунальных услуг. Основными причинами этого являются:

- отсутствие специалистов по ремонту и эксплуатации коммунальных сетей;

- нарушение сроков проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях.

Большинство владельцев внутренних инженерных коммунальных сетей не принимают необходимых мер по выполнению предписаний гостехнадзора, а также СНиПов и технических регламентов по эксплуатации инженерных сетей. В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечение одновременного производства ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей. В этих условиях бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ потребителей, расположенных на территории сельского поселения, возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать выделение, а затем целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе мероприятий. В противном случае ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории сельского поселения будет ухудшаться.

Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления сельского поселения, органов власти района и области, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

9.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии.

Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- анализ предоставления качества услуг электро-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в газовых, электрических и водопроводных сетях;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

9.5. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти области, района. Без областной и районной финансовой поддержки администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы коммунального комплекса.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

9.6. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального и местного бюджетов, внебюджетные средства и средства инвесторов.

Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

9.7. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

В социально – экономическом развитии сельского поселения тарифная политика играет значительную роль. Регулирование тарифов, с одной стороны, направлено на безубыточную деятельность предприятий путем включения в тарифы затрат на производство услуг, с другой – обеспечение доступности услуг для потребителей, в частности, для населения с точки зрения их платежеспособности.

В соответствии с федеральным законодательством тарифы на электрическую и тепловую энергию, услуги систем водоснабжения и водоотведения, утилизация твердых коммунальных отходов подлежат государственному регулированию.

9.8. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. На сегодняшний день приборы учета коммунальных ресурсов у потребителей Новосельцевского сельского поселения установлены на 10%.

Список использованных источников

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

5. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

6. Генеральный план Новосельцевского сельского поселения.